Định lượng Staphylococci dương tính với coagulase

25g mẫu + 225mL peptone                250 mL đồng nhất

Hút 0,1mL(mỗi độ 2 đĩa*2 độ liên tiếp)

Thạch BP (cấy trang)

Ủ 37°C kiểm tra sau 24h và 48h đếm KL ĐH và KĐH

Cấy chuyển tất cả KL sang mt BHI

Cấy chuyển 5 KL ĐH và/hoặc KĐH sang mt BHI

KL ĐH màu đen, xám, bóng lồi có vùng trong rõ rệt hoặc mờ từng phần bao quanh, có thể x.hien vòng màu trắng tiếp giáp KL

KL k ĐH: đen bóng, có hoặc k có viền trắng hẹp, k có vùng trong hoặc k nhìn thấy, màu xám k có vùng trong

Tất cả các đĩa <15 CFU ĐH/kĐH, trả lời kết quả dạng ước tính

Đĩa <300CFU các loại và < 150 CFU ĐH/kĐH ở 2 độ kế tiếp và ít nhất có 1 đĩa > 15CFU

TH1										TH2

ủ 37°C trong 24h

Hút 0,1mL dịch cấy ở môi trường BHI + 0,3 mL huyết tương thỏ

Ủ 37°C trong 6 - 24h, đọc kết quả

α = BcAc*Cc + Bnc*CncAnc

Ac: số KL ĐH qua phép thử coagulase

Bc: số KL ĐH + với coaglase

Cc: tổng KL ĐH nhìn thấy trên đĩa ( n là không điển hình)

TH1. Tính N staph.

N = αVn1+0,1n2d

α: tổng số KL staph dương tính với coagulase

V: thể tích cấy trên mỗi đĩa mL

n1: SL các đĩa chọn độ pha loãng số 1

n2: SL các đĩa chọn ở độ pha loãng thứ 2

d: hệ số pha loãng

TH2. Ước tính số lượng nhỏ.

Ne = αV.2.d

α: tổng KL staph dương tính với coagulase

V: thể tích cấy lên mỗi đĩa

d: độ pha loãng huyền phù ban đầu.

TH đặc biệt. không có KL dương tính với coagulase

- V cấy 0,1mL: ít hơn 10staph + coagulase/1 mL hoặc ít hơn 10/d staph + coagulase trong 1g sản phẩm

- V cấy 1mL: kết luận là 1/d.