Định lượng Escherichia coli thực phẩm

25g mẫu + 225mL peptone                250 mL đồng nhất

Hút 1mL(mỗi độ 2 đĩa*2 độ liên tiếp)

Đổ 15mL TBX (44-47°C) trộn đều,để đông lại

Ủ 44°C trong 18 - 24h (lật ngược đĩa)

KL điển hình màu xanh lá cây (k quá 300CFU và ĐH< 150CFU)

Đĩa 1>300CFU k có KL đặc trưng, đĩa 2<300CFU, k có KL đặc trưng

Đĩa 1>300CFU có KL đặc trưng, đĩa 2<300CFU, k có KL đặc trưng

Đĩa không có KL đặc trưng, <1/d CFU/g hoặc CFU/mL

Đĩa có số đếm thấp, số đếm trên đĩa <15CFU điển hình

2 độ pha loãng liên tiếp có ít nhất 1 đĩa chứa 15-150 CFU điển hình

N = cVn1+0,1n2d                        N = cV.n.d         1/d1<N<1/d2             < 1/d2