ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT CHỐNG ĐÔNG ĐẾN KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

| CCĐ XN | EDTA | Citrat | Oxalat | Lithium heparin 0,75 mg/l | Amonium heparin 0,75 mg/l | Sodium heparin 0,75mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AST | - | - | CAH | - | - | - |
| ALT | - | - | CAH | - | - | - |
| Bilirubin | - | - | - | - | - | - |
| Ure | - | - | - | - | CAH | - |
| Creatinin | - | - | - | - | - | - |
| Glucose | - | CAH | CAH | - | - | - |
| Amylase | CAH | CAH | CAH | - | - | CAH |
| Uric | - | - | - | - | - | - |
| Cholesterol | - | - | - | - | - | - |
| Triglyceris | - | CAH | CAH | - | - | CAH |
| HDL | - | CAH | CAH | - | - | CAH |
| CK – MB | CAH | CAH | CAH | - | - | CAH |
| GGT | CAH | CAH | CAH | CAH | CAH | CAH |
| Protein | - | - | - | - | - | - |

CAH = Có bị ảnh hưởng

( - ) = Không ảnh hưởng, dùng được